雅安职业技术学院消防安全管理制度

第一章  总    则

第一条  为了加强消防工作，预防和减少火灾事故，保障学校公共财产和师生员工生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》和《高校消防安全管理规定》，结合本校实际情况制定本制度。

第二条  消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针。学校各部门和个人必须遵守消防法规，实行防火安全责任制，做好消防工作。

第三条  学校落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。

第二章  消防安全责任

第四条  学校法定代表人是学校消防安全责任人，全面负责学校消防安全工作，履行下列消防安全职责：

（一）贯彻落实消防法律、法规和规章，批准实施学校消防安全责任制、学校消防安全管理制度；

（二）批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开学校消防安全工作会议；

（三）提供消防安全经费保障和组织保障；

（四）督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（五）依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作；

（六）与学校二级单位负责人签订消防安全责任书；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

第五条 分管学校消防安全的校领导是学校消防安全管理人，协助学校法定代表人负责消防安全工作，履行下列消防安全职责：

（一）组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各单位的消防安全工作；

（二）组织制定消防安全年度工作计划；

（三）审核消防安全工作年度经费预算；

（四）组织实施消防安全检查和火灾隐患整改；

（五）督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测,确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（六）组织管理志愿消防队等消防组织；

（七）组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）协助学校消防安全责任人做好其他消防安全工作。

其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。

第六条  学校保卫处是负责日常消防安全工作的机构，配备专职消防管理人员，履行下列消防安全职责：

（一）拟订学校消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟订学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学校消防安全责任人批准后实施；

（二）监督检查校内各部门消防安全责任制的落实情况；

（三）监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理、以及消防基础设施的运转，定期组织检验、检测和维修；

（四）确定学校消防安全重点部门（部位）并监督指导其做好消防安全工作；

（五）监督检查有关部门做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批校内各部门动用明火作业；

（六）开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

（七）定期对义务消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训；

（八）推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作；

（九）受理学校、各部门新建、扩建、改建及装饰装修工程和公众聚集场所投入使用前消防行政许可或者备案手续的校内备案审查工作，督促其向学校消防机构进行申报，协助公安机关消防机构进行建设工程消防设计审核、消防验收或者备案以及公众聚集场所投入使用前消防安全检查工作；

（十）建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台账；

（十一）按照工作要求向相关部门上报有关信息数据；

（十二）协助公安机关消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第七条  学校部门主要负责人是本部门的防火安全第一责任人，负责本部门的消防安全，履行下列职责：

（一）落实消防安全责任制。

（二）积极配合职能部门开展消防安全检查，及时消除火灾隐患。

第八条  学校各部门及个人应当做好消防器材、设施的保护。禁止下列行为：

（一）擅自改变消防设施的用途。

（二）盗窃、毁损消防设施和器材。

（三）影响消防设施的使用。

（四）侵占防火间距。

（五）阻碍消防通道。

第九条  学校应依照《四川省消防安全重点单位消防安全标准》的要求，建立义务消防队，增强自防自救能力。

第三章  火灾预防

第十条  在校园区域内新建、改建、扩建工程项目时，应当按照城市规划建设消防栓和消防供水、消防报警、消防通道等公共设施，校园内及驻校内各单位的涉及消防设施各项工程的招标和验收应当有学校消防机构参与。

第十一条  新建、改建、扩建、内装修工程项目的防火设计，应当经当地公安消防机构审核并报保卫处备案。

第十二条  学校各部门生产、试验、储存、经营易燃易爆化学物品时，必须遵守国家和本省有关易燃易爆化学物品的安全管理规定，并报保卫处审核备案。

第十三条  禁止在具有火灾危险的场所擅自动用明火。确需动用明火作业的，必须先报保卫处审核批准，作业人员应当遵守安全规定，持证上岗，并采取严密的消防措施。进行电焊、气焊、气割、砂轮气割及其它具有火险作业的，必须按照有关安全要求操作。

第十四条  禁止任何组织或个人胁迫他人从事违反消防安全规定的生产和作业。

第十五条  学校保卫处在消防监督检查中发现不安全因素及火灾隐患的，应当发出《火灾隐患整改通知书》督促整改。

第四章  应急疏散预案和演练

第十六条 学校、各部门、各教学系部应当制定相应的应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为应急救援工作提供人员、装备等保障。

应急疏散预案应当包括以下内容：

（一）组织机构：指挥协调组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

（二）报警和接警处置程序；

（三）应急疏散的组织程序和措施；

（四）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

（五）其他需要明确的内容。

第十七条 学校实验室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校消防机构备案。

第十八条 校内应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。

消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第五章  火灾扑救

第十九条  学校各部门发生火灾，必须立即向学校保卫处报告，同时拨打“119”电话报警。任何部门、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警。

第二十条  起火部门应迅速组织力量进行扑救，抢救人员和财产，任何部门和个人都有义务支援灭火。

第二十一条  学校保卫处接到报警后，必须迅速赶赴火场组织扑救，并迅速报告学校主管领导。

第二十二条  发生火灾后，在学校保卫处人员到达火灾现场前，由起火部门防火负责人指挥救火。在保卫处人员到达火灾现场后，由保卫处人员指挥救火。参加扑救火灾的部门和个人，都必须服从火场总指挥的统一指挥。

第二十三条  对因过失或违反操作规程所导致发生的火灾，扑救火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材装备以及火灾原因进行技术鉴定等费用，由发生火灾的部门或个人承担。

第六章 消防经费

第二十四条 学校应当将消防经费纳入学校年度经费预算，保证消防经费投入，保障消防工作的需要。

第二十五条 学校日常消防经费用于校内灭火器材的配置、维修、更新，灭火和应急疏散预案的备用设施、材料，以及消防宣传教育、培训等，保证学校消防工作正常开展。

第二十六条 学校安排专项经费，用于解决火灾隐患，维修、检测、改造消防专用给水管网、消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第二十七条 消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

任何部门和个人不得挤占、挪用消防经费。

第七章  奖励和处罚

第二十八条  在消防管理工作中作出贡献和成绩显著的部门和个人，将由学校或部门给予表彰和奖励。

第二十九条  凡违反本制度，学校将予以教育和处罚；构成违法犯罪的，移交司法机关依法处理。

第三十条  因责任部门原因造成违反消防法律法规的行为，学校消防机构将追查部门及个人责任，被追责部门及个人取消当年度评优评先资格，部门年终目标考核不得评为良好及以上，所造成后果由责任部门承担。

第八章  附则

第三十一条  各部门、各教学系部应当依据本规定，结合本校实际，制定本部门消防安全管理办法。

第三十二条  本规定自2015年11月1日起